Absperrklappe HYDROMAT® (DN150-DN1200 / PN10-PN16-PN25)

Absperrklappe nach DIN EN 593, mit zentrisch gelagerter Klappenscheibe, kraftschlüssig dichtend.

Massiver Dichtwulst in Klappenscheibe einvulkanisiert.

DIN DVGW Baumusterprüfzertifikat für Trinkwasser.

Alle medienberührten Teile nach KTW und DVDW Arbeitsblatt W270, entsprechend der UBA-Leitlinie.

DN       , PN

Baulänge:		Gemäß DIN EN 558-1 / Grundreihe 14 / (F4, Kurzbaulänge)

Flanschanschlussmaße:	Gemäß DIN EN 1092-2

AUMA Getriebe GS in Schutzart IP68, selbsthemmend und wartungsfrei.

Wartungsfreie Lagerung der Klappenwelle, sechsfach vor Medium geschützt.

Werkstoffe

Gehäuse: 		EN-GJS-500-7 (GGG-50)

Klappenscheibe: 		EN-GJS-500-7 (GGG-50)

Klappenwelle:		Edelstahl

Schrauben:		Edelstahl / A2 / A4

Dichtwulst: 		EPDM

Korrosionsschutz

Außen:		DN150 – DN1200	Vollemail nach DIN EN ISO 11177, alt DIN 51178) / DEV-Richtlinie / für Bodenklasse III

Innen: 		DN150 – DN1200	Vollemail nach DIN EN ISO 11177, alt DIN 51178) / DEV-Richtlinie / für Bodenklasse III Klappenscheibe:	DN150 – DN1200	Vollemail nach DIN EN ISO 11177, alt DIN 51178) / DEV-Richtlinie / für Bodenklasse III

Farbton, RAL 5002

Absperrklappe System HYDROMAT®

Fabrikat Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

oder gleichwertig.